## Slide 1: Nikon A1R共聚焦显微镜 培训资料
尼康仪器（上海）有限公司 2014

## Slide 2
原理篇
产品篇
操作篇（拍摄）
操作篇（软件分析）
培训资料
出现问题怎么办？

## Slide 3: 原理篇

## Slide 4: 荧光染料
0
350 400 450 500 550 600 650 700 750
Wavelength （nm）
Reletive Fluorescence
100
激发光谱
发射光谱
Stokes shift

## Slide 5: 荧光染料参数查询

## Slide 6: EPI荧光光路

## Slide 8: Confocal
CCD
Confocal

## Slide 9
PMT
Pin Hole

## Slide 10
PMT
PMT
Pin Hole

## Slide 11
PMT
Pin Hole

## Slide 13: 光谱图像
0
350 400 450 500 550 600 650 700 750
Wavelength （nm）
Reletive Intensity
100

## Slide 14
0
350 400 450 500 550 600 650 700 750
Wavelength （nm）
Reletive Intensity
100
单色图像 (Grayscale)

## Slide 15
0
350 400 450 500 550 600 650 700 750
Wavelength （nm）
Reletive Intensity
100
彩色图像 (RGB)

## Slide 16
0
350 400 450 500 550 600 650 700 750
Wavelength （nm）
Reletive Intensity
100
光谱图像 (Spectral)

## Slide 17
Spectral
Splitter
PMT

## Slide 18
500
600
700
800
900
0
1
2
3
4
5
6
synthetic leaf
true leaf
rose
Wavelength [nm]

## Slide 19
500
600
700
800
900
0
1
2
3
4
5
6
Wavelength [nm]

## Slide 20
Nucleus（YFP）
Nucleus（GFP）
Actin（Alexa488）
525nm
515nm
520nm

## Slide 21
荧光染料；
EPI荧光光路；
Confocal

## Slide 22: 产品篇

## Slide 23
A1R控制器
Ti-E电动显微镜
NIS-Elements AR软件
可见光激光器（Confocal）
DIA透射光光源
EPI荧光光源
XY电动载物台
目镜观察时所用光源
拍摄confocal图像时所用光源

## Slide 24: Ti-E电动显微镜
打开Ti-E的Hub电源开关即可。

## Slide 25: 荧光部件

## Slide 27: 荧光观察快捷方式1

## Slide 28: 荧光观察快捷方式2

## Slide 29: 透射光光源
打开，关闭
调节亮度

## Slide 30: 透射光DIC观察快捷方式

## Slide 31: XY电动载物台
打开载物台控制器电源开关即可

## Slide 32: XY电动载物台控制方式1
转动joystick外部套筒，
可以切换移动速度。共三档。
Joystick
移动速度指示灯

## Slide 33: XY电动载物台控制方式2

## Slide 34: XY电动载物台控制方式3

## Slide 35: XY电动载物标本夹1
按下圆形弹簧扣，可以左右移动。可以用于载玻片和培养皿

## Slide 36: XY电动载物标本夹1
注意：盖玻片朝下放置

## Slide 37: XY电动载物标本夹2
可以用于培养皿，培养瓶等

## Slide 38: XY电动载物标本夹3
可以用于多孔板

## Slide 39: Ti-E电动Z轴控制方式1
切换调教速度。
共三档。
调焦手轮

## Slide 40: Ti-E电动Z轴控制方式2
切换调焦速度。
共三档。
调焦手轮。

## Slide 41: Ti-E电动Z轴控制方式3

## Slide 42: A1R控制器和扫描头
按左侧方形白色按钮，即可完成A1R控制器开机

## Slide 43: 软件
NIS-Elements AR：全功能软件。包括拍摄和分析；
需要带Key运行；
启动时需要打开硬件。
NIS-Elements AR Analysis：分析模块，不包含拍摄功能；
需要带Key运行；
启动时不需要打开硬件。
NIS-Elements Viewer软件：看图软件。
不带Key运行；
可以自由安装到其他电脑并运行。

## Slide 44
Ti-E显微镜（物镜，EPI，DIA）；
XY电动载物台；
可见光激光器；
A1R控制器和扫描头；
软件

## Slide 45
操作篇
（拍摄）

## Slide 46: 开关机顺序
开机：
  1. 可见光激光器；
  2. A1R控制器；
  3. EPI光源；
  4. DIA光源（如果需要）；
  5. XY电动载物台；
  6. Ti-E Hub ；
  7. NIS-Elements AR软件
关机：
  反向进行即可

## Slide 47: 用户登录
打开软件时，首先要进行用户登录；
用户名：User（不区分大小写）；
密码：不需要密码。直接点击Login即可。

## Slide 48: 软件界面

## Slide 49: OC（Optical Configuration）
一个硬件状态组合；
提高操作效率和便捷性；
为ND拍摄提供灵活性

## Slide 50: 基本拍摄参数
HV；
Laser；
Pixel；

## Slide 51: ND拍摄（1）
XY；
Z；
Timelapse；
MultiPoint；
Lambda；
LargeImage